서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	보건복지부장관(장애인권익지원과장)
(경유)
제목	「2015년도 장애인거주시설 안전설비(피난) 설치현황」제출(수정)

1. 보건복지부 장애인권익지원과-4471(2015.6.22.)호 및 서울시 장애인복지정책과-595(2015.7.13.)호와 관련입니다.

2. 2015년도 장애인 거주시설 안전설비(피난) 설치현황 파악 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

○ 장애인거주시설 안전설비(피난) 설치현황

(단위: 개)

구분	필요량	기설치	15년 하반기 설치예정	16년 설치예정	기타 (계획미정)
직통계단	71	58	2	3	8
미끄럼대	92	50	9	15	18
배연창	475	16	17	26	416
자동열림장치	138	17	5	23	93

※ 작성대상 :거주시설(48개소) 및 단기거주시설(39개소),개인운영시설(5개소)포함

붙임 : 장애인거주시설 피난설비 설치현황 1부. 끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							오수연			장애인거주시설팀장					이병구					장애인복지정책과장					07/15 홍순길
협조자
시행			장애인복지정책과-730									(						)		접수											(						)
우	100-744					서울 중구 태평로1가 서울시청 1층 장애인복지정책과															/
전화		2133-7456						/전송			2133-0722					/													/	대시민공개