수질검사결과보고서

(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	07/15 代권혁명

	명에 의하여 송파지역 법정수도꼭지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2015. 7. 15.
보고자 화공7급 김 명 주 화공7급 홍 창 인 화공6급 이 우 재 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 6. 15. (수)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
법정수도꼭지	송파구 강동대로13 외 2개 지점	3	3				미생물 검사중

■ 보고자 의견

○ 송파지역 7월중 법정수도꼭지 일반수질 (탁도.잔류염소.Ph) 적합하며 미생물은 검사 중으로 결과는 별도 보고코져 합니다.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.