보    고    서

결재	주무관	급수운영과장
	강동길	07/15 이자화

제 목 : 아리수음수대 관리 점검 복명

=======================================================================

명에 의거 지정된 학교 아리수음수대 관리 점검을 실시하고 아래와 같이 복명합니다.

▢ 설치장소 : 가산초등학교  (주소 : 금천구 독산1동 143-23)

▢ 점검일시 : 2015. 07. 15

▢ 점 검 자 : 강동길

▢ 면 담 자 : 행정실장 성명 박문성( 연락처 : 864-4089 )

▢ 음수대현황 : 총 16대

▢ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 / 미지정 - 전담관리인 : 박문길(804-4089)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 / 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립 / 미수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 / 불량 - 학교에서 매일 청소 실시
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 / 미실시 - 검사결과 : 적합 / 부적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 철거음수대 없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호 / 불량
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호 / 불량
	○ 수압상태	- 양호 / 불량
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 설치 / 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 / 불량

▢ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
- 특이사항 없음	특이사항 없음

▢ 조치사항

- 음수대 주변이 청결할 수 있도록 지속적이고 철저한 관리 요청

▢ 음수대 점검사진

본관1층 행정실 안	본관1층 정보관 앞	본관1층 행정실 앞	본관1층 숙직실 안
본관1층 교무실 안	서관1층 보건실 앞	서관1층 보건실 안	2층 방과후교실 앞
본관3층 5-1 앞	본관4층 방과후교실	본관5층 잉글리쉬센터	본관5층 4-4 앞
본관4층 6-1 앞	본관3층 6-4 앞	본관2층 학습준비실	별관2층 교육복지실