	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	주유취급소 시정보완명령대상 확인점검 결과보고(수명산주유소)

1.관련문서

○ 예방과-11866(2014.7.6.)호 □시정보완명령(수명산주유소)□와

관련입니다.

2. 주유취급소 시정보완명령대상에 대한 현장확인결과를 다음과 같이 보고합니다.

대 상 명	시설	시정보완할 사항	관련법령의 규정	보완 기한	확인 일자	확인 결과
수명산 주유소	주유취급소	○ 누유점검부 뚜껑 4개 정비 또는 교체 ○ 위험물 표지판 정비	○ 위험물안전관리법 시행규칙 제37조 별표13	2015. 07.13.	2015. 7.14.	완비

끝.

담당자	지명천		위험물안전팀장	조동건		예방과장	전결 07/15 김경근
협조자
시행	예방과-12474	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550	/
전화	02) 3664-5903	/전송	02) 2668-1160	/		/	대시민공개