문서번호	기전과-8678
결재일자	2015.7.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박태진		07/15 박재경
협 조

교통신호기 시설물 고장 조치보고

[양강중(연동3)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  7

강서도로사업소

(기전과)

교통신호기 시설물 고장 조치보고

[양강중(연동3)]

우리사업소에서 관리하는 교통신호기 시설물에 대하여 서울지방경찰청 신호운영실에서 긴급보수를 요청하여 조치결과를 보고합니다.

고 장 개 요

❍ 고장일자 : 2015. 7. 14.(화)

❍ 위    치 : 양천구 신정동 [양강중(연동3)]

❍ 고장내용

- 신호등 배선합선으로 차단기가 동작(트립)됨에 따라 긴급보수를 요청함.

❍ 현장사진

현장사진(신호등 소등)	현장사진(배선합선)

조 치 내 용

❍ 합선이 발생한 신호케이블 긴급보수 완료함.

- 현장 확인결과, 차량신호등 신호케이블의 외피가 노후되어 절연이 파괴되어

전기합선이 발생한 상태로, 교통신호기 유지보수 연간단가업체(2지역)에

긴급지시하여 소손된 신호케이블의 제거 및 재접속하여 긴급보수조치

하였습니다.

행 정 사 항

❍ 감리업체 및 유지보수 연간단가업체(2지역)에 긴급보수 완료보고서

제출 지시.  끝.