문서번호	대기관리과-13208
결재일자	2015.7.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	대기관리과장
김우용	김긍채	07/15 정흥순

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/14)

2015.7

기후환경본부

(대기관리과)

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/14)

보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2013년도 설치 사업장 사후관리의 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 7. 14(화) 09:00~15:00

○ 점 검 자 : 대학생 아르바이트(이백진, 이재현, 양동욱)

○ 내    용  : 의무사용 기간(2년)이 도래한 저녹스버너 사후관리실태 점검

○ 점검대상 : 개포1,2차우성아파트 등 20대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
개포 1.2차 우성아파트입주자	김연국	강남구 대치동 503	8.89	3대	(주)수국	F19GN(LX)
대림아크로빌 입주자대표회의	정병석	강남구 언주로 30길 13	7.00	3대	(주)청우지엔티	SBG 8
대림아크로텔관리단	오세민	강남구 도곡동 467-6	5.00	3대	(주)수국	P15M(LX)
마장삼성아파트 입주자대표회의	차종남	성동구 마장로 271	6.00	2대	(주)수국	F16GN(LX)
무학교회	김창근	성동구 행당동 310-11	0.87	1대	(주)수국	P60M(LX)
삼육대학교	김상래	노원구 화랑로 815	2.00	1대	(주)수국	P9M(LX)
성수사우나	임종숙	성동구 성수동2가 279-50	2.10	1대	(주)부-스타	LES-250A
수도전기공업고등학교	강희태	강남구 개포2동 155	6.00	2대	흥국공업(주)	LB-600
(주)더블유웨딩	이병규	중랑구 묵동 175-1	1.62	1대	(주)부-스타	LES-150A
행당한진 상가타운번영회	문현숙	성동구 행당동 346	1.56 0.97	2대 1대	(주)수국	P72M(LX) P60M(LX)

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

□ 점검결과 : 특이사항 없음

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
개포 1.2차 우성아파트입주자	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
대림아크로빌 입주자대표회의	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
대림아크로텔관리단	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
마장삼성아파트 입주자대표회의	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
무학교회	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
삼육대학교	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
성수사우나	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
수도전기공업고등학교	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
(주)더블유웨딩	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
행당한진 상가타운번영회	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

□ 보고자 의견

○ 점검한 사업장에 설치된 저녹스버너(20대) 탈거하지 않고 사용 중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치하는 등 적정 운영 중임.

‣ 붙임_ 점검사진 1부. 끝.

붙임)

저녹스버너 사후관리 점검사진(20장)

개포1,2차우성아파트-1	개포1,2차우성아파트-2	개포1,2차우성아파트-3	대림아크로빌-1
대림아크로빌-2	대림아크로빌-3	대림아크로텔관리단-1	대림아크로텔관리단-2
대림아크로텔관리단-3	마장삼성아파트-1	마장삼성아파트-2	무학교회
삼육대학교	성수사우나	수도전기공업고등학교-1	수도전기공업고등학교-2
(주)더블유웨딩	행당한진상가타운-1	행당한진상가타운-2	행당한진상가타운-3