보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	유명근	강동길	07/16 이자화

제 목 : 아리수음수대 관리 점검 복명

=======================================================================

명에 의거 시흥중학교 아리수음수대 관리 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.

▢ 설치장소 : 시흥중학교(주소 : 금천구 시흥3동 산 24-15)

▢ 점검일시 : 2015. 07. 16

▢ 점 검 자 : 유명근

▢ 면 담 자 : ************  ( 연락처 : ********)

▢ 음수대현황 : 총 16대

▢ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 / 미지정 - *********************
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 / 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립 / 미수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 / 불량 - 학교에서 매일 청소 실시
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 / 미실시 - 검사결과 : 적합 / 부적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 철거음수대 없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호 / 불량
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호 / 불량
	○ 수압상태	- 양호 / 불량
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 별관 복도에 2대가 2007년도에 설치되어 사용중임.
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 / 불량

▢ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
- 특이사항 없음	정수기 철거 요구

▢ 조치사항

- 음수대 자체점검 실시 및 음수대 주변이 청결할 수 있도록 지속적이고 철저한      관리 요청

▢ 음수대 점검사진

본관1층 보건실안	본관1층 화장실앞	후관1층 화장실앞	후관1층 상담실
후관2층 화장실앞	후관3층 화장실앞	후관4층 화장실앞	본관4층 화장실앞
본관3층 화장실앞	본관2층 화장실앞

끝.