문서번호	대기관리과-13356
결재일자	2015.7.16.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	대기관리과장
김우용	김긍채	07/16 정흥순

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/16)

2015.7

기후환경본부

(대기관리과)

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/16)

보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2013년도 설치 사업장 사후관리의 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 7. 16(목) 09:00~15:00

○ 점 검 자 : 대학생 아르바이트(이백진, 이재현, 양동욱)

○ 내    용  : 의무사용 기간(2년)이 도래한 저녹스버너 사후관리실태 점검

○ 점검대상 : 동익개발(주) 등 21대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
동익개발㈜	김종배	강남구 논현동 98	3.5	1대	㈜수국	P13M(LX)
(주)홍은에이엠 홍은빌딩	윤재국	강남구 역삼동 824-22	2.5	1대	㈜수국	P92M(LX)
허바허바교역(주)	고윤화	강남구 역삼동 648	1.93	1대	㈜수국	P9M(LX)
한석알디아이	김우식외 1명	강남구 역삼동 809-10	1.5	2대	㈜발트코리아	TBG 110LX PN
㈜부옥산업	조상근	강남구 테헤란로 129	1.5	1대	㈜부-스타	LES-150A
원방프라자	박영주	강남구 신사동 598-3	1.5	1대	㈜부-스타	LES-150A
정일빌딩	명정희	강남구 논현동 142-2	1.36	1대	㈜수국	P72M(LX)
유인물산㈜	이성문	강남구 신사동 505-7	1.29	1대	㈜부-스타	LES-95A
운강빌딩	장건화외1명	강남구 신사동 583	1.22	1대	흥국공업㈜	LBS-80
벤앤피㈜	강신태	강남구 논현동 231-13	1	1대	㈜부-스타	LES-150A
남도빌딩	남성우	강남구 역삼동 823-24	1	1대	㈜부-스타	LES-90A
보전빌딩	김병학	강남구 논현동 70-7 13	0.97	1대	㈜수국	P60M(LX)
유인물산㈜	이성문	강남구 신사동 505-7	0.97	1대	㈜부-스타	LES-90A
㈜운남매니지먼트	송용우	강남구 역삼동 649-10	0.87	2대	㈜수국	P60M(LX)
요현엔터프라이즈	김석철	강남구 논현동 242-29	0.87	1대	㈜수국	P60M(LX)
호산흥업㈜	변희자	강남구 논현동 61-4	1.02	1대	㈜수국	P60M(LX)
광림교회 기독교대한감리회	김정석	강남구 신사동 571-2	0.83	2대	㈜발트코리아	TBG 80LX PNME
주식회사 원스산업	신동표	강남구 역삼동 648-26	0.8	1대	㈜발트코리아	TBG 80LX PNME

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

□ 점검결과 : 특이사항 없음

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
동익개발㈜	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
(주)홍은에이엠 홍은빌딩	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
허바허바교역(주)	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
한석알디아이	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
㈜부옥산업	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
원방프라자	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
정일빌딩	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
유인물산㈜	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
운강빌딩	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
벤앤피㈜	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
남도빌딩	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
보전빌딩	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
유인물산㈜	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
㈜운남매니지먼트	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
요현엔터프라이즈	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
호산흥업㈜	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
광림교회 기독교대한감리회	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
주식회사 원스산업	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
행당한진 상가타운번영회	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

□ 보고자 의견

○ 점검한 사업장에 설치된 저녹스버너(21대) 탈거하지 않고 사용 중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치하는 등 적정 운영 중임.

‣ 붙임_ 점검사진 1부. 끝.

붙임)

저녹스버너 사후관리 점검사진(21장)

광림교회기독교대한감리회_1	광림교회기독교대한감리회_2	남도빌딩	동익개발
벤앤피	보전빌딩	부옥산업	요현엔터프라이즈
운강빌딩	운남매니지먼트_1	운남매니지먼트_2	원방프라자
유인물산_1	유인물산	정일빌딩	주식회사원스산업
한석알디아이_1	한석알디아이_2	허바허바교역	호산흥업
홍은빌딩