아리수 품질확인제 주간 추진실적 보고

(2015. 7. 15. 현재)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	여종순	07/16 이두영

	아리수 품질확인제 업무추진과 관련하여 기간제 근로자 및 직원이 실시한 시민고객 수도꼭지 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

검사기간 : 2015. 7. 9. ~ 7. 15.

검사지역 : 4개구 (관악, 금천, 동작, 영등포)

추진대상 : 노후주택, 옥내배관 개선 및 사회취약계층, 학교 등

검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

추진실적

구 분	주 간 실 적						월간 누계 (7월)	총누계	목표대비 잔여건수	추진율 (%)
	옥내배관 개선가구	노후 주택	어린이집	음수대	기타	계
수질검사	17	1,341	15	-	99	1,472	3,303	21,419	19,407	52.5%
부재가구	-	2,892	-	-	-	2,892	6,585	34,193
검사거부	-	8	-	-	-	8	19	346

조별	검 사 내 역	연간 목표	금 주	총누계	비고
1조	********	4,536	120	2,292	○ 기간별 목표 건수 - 연간 : 40,826건 - 월간(7월) : 5,040건 - 일간 : 30건/1개조
2조	********	4,536	158	2,197
3조	********	4,538	150	2,218
4조	********	4,536	155	2,228
5조	********	4,536	150	2,192
6조	********	4,536	150	2,162
7조	********	4,536	150	2,209
8조	********	4,536	150	2,224
9조	********	4,536	172	2,168
소 계	기간제근로자	-	1,355	19,890
	수질팀	-	117	1,529
총 계		40,826	1,472	21,419

끝.