		강서수도사업소
CU########0#######A06###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0972014012860	신청일자	2014년 03월 10일
누수위치(주소)	158090 서울 양천구 신월동 232-28
신청인	김운기	연락처	#############
신청인(주소)	서울 양천구 신월동 232-28
현장도착시간	11시 00분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	서장원	처리일자	2014년 03월 10일
처리결과	밸브접합

끝.

주무관							서장원				시설관리과장					03/10 이자원
협조자
시행			시설관리과-5001										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		(02)3146-4011							/전송			(02)3146-4039					/														/	대시민공개