문서번호	조경과-10459
결재일자	2015.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	조경시설팀장	조경과장
최경주	하재호	07/16 이원영

물을 이용한 친수공간 조성사업 서면 설계검토 결과보고

2015. 7.

푸른도시국

(조경과)

물을 이용한 친수공간 조성 사업 서면 설계검토 결과보고

2015년 『물을 이용한 친수공간 조성 사업』의 추진을 위하여 자치구로 부터 설계심의 요청한 건에 대하여 서면 설계검토를 완료하고 그 결과를 보고함.

□ 설계검토 개요

□ 일    시 : 2015. 7. 16(목)

□ 검 토 자 : 조경시설팀장 하재호, 담당 최경주

□ 검토대상

연번	자치구	대 상 지	면 적 (㎡)	사업비 (백만원)	비 고
1	성북구	길음어울림마당 친수공간-계류 (길음동 1276-2)	5,600	90	2008년 조성

□ 사업내용 : 누수 보수, 노후 수중펌프 및 노즐 교체

□ 검토결과

□ 빗물감지시스템(분수용 날씨 자동감지 시스템) 도입

□ 수중LED등은 방수등급 IP68이상의 규격을 갖춘 완전방수형 설치

□ 친수공간의 규모 및 이용행태 등을 고려하여 야간조명용 수중LED등은 축소

□ 분수제어장치함은 주변 경관과의 조화를 위해 가림막(트랠리스 등) 설치

□ 제어판넬은 「전기설비기술기준」, 「전기용품안전관리법」, 「내선규정」, 「한국산업표준」 등에 적합여부를 검토하고 설치

□ 향후계획

□ 해당 자치구에 설계심의 결과 통보

□ 물을 이용한 친수공간 정비 공사 시행 및 상반기 내 사업완료

붙  임 : 설계심의 결과 통보용 1부.  끝.