문서번호	교통정보과-11545
결재일자	2015.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로정보팀장	교통정보과장
차명호		최종선	07/16 이경순
협조

「주요도로 교통관리시스템 하자기간 만료 대비」

관련기관 합동 하자점검 계획

2015.7.16(목)

교통정보과

(도로정보팀)

『주요도로 교통관리시스템 하자기간 대비』

관련기관 합동 하자점검 계획

주요도로 교통관리시스템 센터 및 현장시스템 하자기간 만료(‘15.8.22)대비 우리시, 시공사, 시설공단 합동점검을 통해 장비의 이상유무를 점검하고 하자 발생시 하자처리를 통해 시스템의 안정적 운영을 도모하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 일괄입찰안내서 5.3.2(하자담보기간 동안 협약을 체결 유지보수방안 제시)

□ 주요도로 교통관리시스템 설치공사 시설물 유지보수 협약

○  하자기간 : 토목 3년(‘13.8.23 ~ ’16.8.22), 기타 2년(‘13.8.23 ~ ’15.8.22)

○ 주요내용 : 운영지장 초래시 24시간내 복구, 경미사항 48시간내 복구

Ⅱ		주요도로교통관리시스템 구축현황

□ 사업개요

○ 구축구간 : 강남대로, 반포대로 등 16개 주요간선도로 91.6km

○ 구축기간 : ‘11.8.12 ~ ’13.8.10(730일)

○ 총사업비 : 7,403,850천원

○ 시공사/감리사 : (주)케이티컨소시엄/문엔지니어링 컨소시엄

○ 구축수량 : 도로전광표지 27, 차량검지기(DSRC, VDS) 107,                   CCTV 3, 웹캠 5, 센터시스템 및 통신망 구축

□ 시스템 구축내역

○ 센터시스템 : 총 31식(서버, 네트웍, S/W, 부대장비)

설 비 명		구 축 량
		계	1차	2차	3차
합계		31	25	5	1
서버 및 네트웍	서버	9	9
	네트웍	13	9	4
S/W개발(운영 S/W)		1			1
상용S/W		5	5
부대장비	출입보안	1		1
	UPS,항온항습	2	2

○ 현장시스템 : 총 142식(VMS, VDS, DSRC, CCTV, WebCam)

설 비 명		구 축 량
		계	1차	2차	3차
합계		142	34	92	16
도로전광판표지(VMS)		27	12	10	5
차량검지기	(VDS)	52	12	36	4
	(DSRC)	55	8	40	7
동영상수집	CCTV	3	2	1
	WebCam	5		5

Ⅲ		합동점검 계획

□ 점검대상 : 주요도로 교통관리시스템 센터 및 현장 시스템

□ 점검기관 : 시, 시설공단, 케이티컨소시엄

□ 점검절차

①  점검방법 및 점검내용 회의

② 센터 및 현장 점검실시(분야별 담당자 점검 및 점검결과 보고서 작성)

③ 점검결과 보고서 제출 및 하자 발생시 하자조치 계획서 제출

④ 하자조치 및 결과 확인

□ 점검일정

일자	점검구간	점검내용
‘15.8.13(목)	센터시스템 및 부대장비	- 서버 및 네트웍 : OS 및 응용프로그램 가동상태, 로그분석 - 부대장비 : 장비동작상태
	한남, 강남, 헌릉, 반포, 동작	- 도로전광표지 : 장비 동작상태, LED모듈 불량화소, 제어PC 동작, 통신상태 등 - DSRC : 동작상태, 데이터수집률, 정확도, 통신상태 등 - VDS : 동작상태, 데이터 수집률, 통신상태 등 - CCTV, WebCam : 동작상태, 영상품질
‘15.8.14(금)	뚝섬, 화랑, 동일, 동이로
	서부간선, 안양천, 국회대로

Ⅳ		행정사항

□  ‘15.8.17 : 점검결과 및 조치계획서 제출(KT컨소시엄)

□  ‘15.8.     : 하자조치 결과서 제출(KT컨소시엄)

□  ‘15.8.    : 유지관리 계획서 제출(시설공단)