문서번호	급수운영과-18247
결재일자	2015.7.16.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	김태형	07/16 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년07월13일)

탐 지 일	2015년 07월 13일 (월요일)		기간제(A조)
탐지구역	용마 40블럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
	동대문구 답십리 4-17	○ 누수징후 발견 - 본 수용가 앞 제수변 청음 한 누수의심 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 19개소 - 중형밸브실 : 17개소 - 소화전 : 16개소 - 하수도 : 18개소 - 수도계량기 : 23개소 - 빗물받이 : 20개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 07월 13일 (월요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산29블럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산38 소블록	광진구 구의동 647-4	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 건물내 수도계량 기 이상이 있으므로 누수확인 바라 며, 앞 도로 제수변 내 누수확인 참조 바랍니다. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 26개소 - 중형밸브실 : 23개소 - 소화전 : 09개소 - 하수도 : 19개소 - 수도계량기 : 42개소 - 빗물받이 : 22개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 07월 13일 (월요일)		기간제(C조)
탐지구역	묵동11 블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동09블럭	중랑구 상봉동,면목동주변	○ 누수징후 발견 - 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 27개소 - 중형밸브실 : 17개소 - 소화전 : 22개소 - 하수도 : 35개소 - 수도계량기 : 42개소 - 빗물받이 : 37개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.