		강동소방서
수신	*****************************************************
(경유)
제목	소방시설공사 착공신고서류 검토 및 처리 알림 *****************************

1. 민원접수-제2606호(2015.07.16.)와 관련입니다.

2. 귀하께서 접수하신 소방시설공사 착공 신고 관계서류 등을 검토한 바, 소방시설공사업법 시행규칙 제12조 규정에 적합하게 신고되었음을 알려드리니 소방법령 및 화재안전기준에 맞도록 공사에 철저를 기하여 주시고 착공변경사항이 있는 경우 변경사항을 신고한 후 공사하여  주시기 바랍니다.

가. 착공건축물 : ***************

***********************

나. 건물구조 : 연와조 경사스라브위기와지붕, 2/1층, 연면적 248.13㎡

(지상2층 바닥면적:76.77㎡ - 단독주택용도)

다. 건 축 주 : *****

라. 주요용도 : 복합건축물(주택 및 근생)

마. 소방시공업체 : ************

********************************

- 책임기술자 : *************

바. 감리업체 : 해당없음

사. 자진소방시설 : 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비

3.착공신고 관련서류 검토결과 : 적합

4. 안내사항

○ 착공신고서가 처리완료되어 공문을 발송하였으니 소방관계법령에 적합하게 시공하여 주시기 바랍니다.

○ 공사중 소방시설등이 변경되는 경우에는 변경사항을 신고하여 주시기 바랍니다.

붙임  소방시설공사(감리)관련 유의사항 1부.  끝.

							강동소방서장
담당자							남태화			예방팀장					代홍성원					예방과장					전결 07/16 代홍성원
협조자
시행			예방과-12434									(						)		접수											(						)
우	134-030					서울 강동구 성내로 39(성내동 541) 3층 예방과 검사지도팀															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02)471-0119						/전송			02)471-2175					/	xoghk119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)