	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 7월중 비상소화장치 점검계획 변경보고

1. 관련근거

◯ 대응관리과-574(2015.2.2.)호 『2015년도 소방용수시설 운영계획 보고［알림］』

◯ 대응관리과-1462(2015.3.17.)호 『2015년도 소방이륜차 운영계획 시달』

◯ 현장대응단-4809(2015.6.30.)호 『2015년 7월중 비상소화장치 점검계획 보고』

◯ 소방행정과-8273(2015.7.13.)호 『소방공무원 인사발령』

2. 우리 현장대응단 2015년 7월중 비상소화장치 점검 계획을 다음과 같이 변경 보고합니다.

가. 기  간 : 2015. 7. 1. ~ 7. 31.(기간중 4일)

나. 대  상 : 비상소화장치 101호 등 12개소

다. 점검자 : 이륜순찰 담당자(1팀:위.정장균, 2팀:위.곽순근, 3팀:위.오창호)

라. 확인자 : 현장대응단장

마. 점검 및 확인

(1) 점검 - 월 3회 (비상소화장치 점검시 이륜순찰 병행실시)

(2) 확인 - 월 1회(선별확인)

바. 점검내용

(1) 비상소화장치 상시가용 상태

(2) 비상소화장치 함내,외 청결 유지 상태

(3) 열쇠관리자 관리 및 변동이상 유,무

(4) 비상소장치함내 비품 적재 상태 등

붙임 : 2015. 7월중 비상소화장치 점검 계획(변경) 1부.  끝.

담당자	정동빈		진압2대장	김종태		지휘2팀장	김인천		현장대응단장	07/16 장두익
협조자
시행	현장대응단-5167	(		)	접수		(		)
우	142-061	서울 강북구 번1동 365-1	/
전화	02-6946-0250	/전송	02-6946-0229	/		/	대시민공개