함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	양천소방서
수신자	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	2015년 배급수관 정비공사 협조 요청에 대한 회신

1. 맑은 물 공급에 힘쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사업소에서 요청하신 “2015년 배급수관 정비공사 협조요청”에 대한 검토결과를 아래와 같이 알려드립니다.

○ 소방용수시설은 「소방기본법 제28조」 의거 정당한 사유없이 민원 처리(주변 물청소 등)를 위해 사용할 수 없으며,

○  「수도법 제71조, 수도법시행령 재65조」 원인행위자 부담원칙에 의거 공사

구간내 소화전 고장 및 파손(매몰)되는 일이 없도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 2015년 배급수관 정비공사 협조 요청 문서 1부.

2. 공사 위치도 1부.

3. 관련규정(소방기본법) 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이영민		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	07/16 왕상욱
협조자
시행	재난관리과-4617	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울 양천구 목동서로 180 (목1동 919-6)	/
전화	02-2652-5083	/전송	02-2652-2286	/	yjesus@seoul.go.kr	/	부분공개(5)