문서번호	연구지원부-9975
결재일자	2015.7.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리팀장	연구지원부장		서울특별시보건환경연구원장
서주태	성정웅	이형우		07/16 정권
협 조
	총무팀장		손광언

본관 건물 외벽 보수공사 시행 계획

2015. 7

보건환경연구원

(연구지원부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

본관 건물 외벽 보수공사 시행 계획

연구원 본관 건물 외벽이 노후되어 자기타일 탈락, 벽체 누수 등이

발생하여 안전사고가 우려됨에 따라 외벽 보수공사를 시행하여 시설물

안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		현황 및 사업개요

□ 건물(본관)현황

❍ 규 모 : 지하1층 지상4층, 연면적 12,390㎡

❍ 준 공 : 1989년 9월 (준공 26년 경과)

❍ 용 도 : 사무실, 실험실

❍ 현실태 : 건물 외벽 노후로 자기타일 탈락·파손 및 벽체 누수발생

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2013년 ~ 2016년

❍ 사업내용 : 본관 건물 외벽보수 (5,498㎡)

❍ 추진방법 : 외벽 보수공사 연차시행

연 도 별	계	2013년	2014년	2015년	2016년
면적(㎡)	5,498	982	1,456	1,362	1,698
사업비(백만원)	674	116	150	178	230

<2013년 보수완료>	<2014년 보수완료>
<2015년 공사예정>	<2016년 공사예정>

Ⅱ		공사 추진계획

□ 금회 공사개요

❍ 공사대상 : 본관 건물 외벽 우측부분 (1,362㎡)

❍ 외벽형태 : 콘크리트 하지 자기타일 마감

❍ 공    법 : 타일필러 공법 (메쉬 미장 후 도장마감)

❍ 공사기간 : 2015년 7월 ~ 9월 (50일)

□ 계약방법

❍ 공개경쟁입찰

- 주된 사무소가 서울특별시 또는 경기도에 소재하고 건설산업기본법에 의거 전문건설업(도장공사업)의 면허를 소지하고 있는 업체

□ 소요예산

❍ 소요예산 : 178백만원

❍ 예산과목 : 보건환경연구원 효율적운영, 연구 및 전문훈련강화,

청사시설 유지관리, 시설비(100-401-01)

□ 향후 추진일정

❍ 2015. 07.         : 자체설계

❍ 2015. 07. ~ 09. : 공사발주 및 준공

Ⅲ		기대효과

❍ 건물외벽 노후 타일 탈락를 방지하여 안전사고 예방

❍ 청사 미관를 개선하여 쾌적한 근무환경 조성

❍ 노후 시설물 보수를 통한 벽체누수 방지.  끝.