문서번호	급수운영과-4996
결재일자	2014.3.10.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	03/10 이경로
협 조

누수탐지 작업일지

2014년 3월 10일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		왕해용		김태환
탐지구역				개포09블록 외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포09		관 로 (다점식야간탐사)		남부순환로 2378일대 (도곡동 411-20번지)		누수 취약지역 개포09소블록 집중탐지 누수징후관로 다점식로거센서 3개소 야간측정 분석결과 누수 이상없음.							150mm관로
청담15		관 로 (다점식야간탐사)		선릉로 68길 9일대 (대치동 921-17번지)		누수 취약지역 청담15소블록 집중탐지 누수징후관로 다점식로거센서 야간측정 설치중.							80mm관로
개포10		민 원 (지하층내벽누수)		개포로 21길 6번지 (개포동 1257-12번지)		근생주택 지하층외벽 누수 탐지결과 옥내누수로 판명 수용가 자체처리 안내함.							옥내누수
개포23		관 로 (누수복구현장참관)		광평로 46길 19번지 (수서동 450-14번지)		지하누수 탐지 적출건 강탐 29번 누수복구 굴착현장 참관(80mm관로 곡관부 누수확인)							80mm관로 누수확인
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐누계

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.