문서번호	총무과-8969
결재일자	2015.7.16.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장
김인철		전결 07/16 김영선
협조

기계설비(배관) 고장보고 및 보수계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

기계설비(배관) 고장보고 및 보수계획

(2015.07)

우리박물관에 설치되어 있는 기계설비 중 고장이 발생하여 본래기능을 발휘하지 못하는 설비에 관하여 다음과 같이 보고하고 보수하고자 함

고장설비: 주차장(남쪽) 집수정 배수배관 체크밸브

고장 세부내용

- 주차장(남쪽) 집수정 배수배관에 설치되어 있는 체크밸브가 파손되어 역류방지 역할 작동불량

- 체크밸프 규격 및 수량 : 체크밸브 100mm×2대

수리계획

- 기계설비공사업체에 체크밸브 교체의뢰

구매방법: 카드결재 또는 세금계산서 발행

소요예산

- 체크밸프 교체비용 : 약 420,000원

예산과목: 선사·고대 역사문화 공간 창조, 관람지원기반 구축, 박물관유지운영,            일반운영비, 공공운영비

사업기간: 2015.07.

붙임  1. 주차장(남쪽) 집수정 배수배관 체크밸브 사진 1부

2. 산출기초조사서 1부(젼적서 포함).  끝.

※ 주차장(남쪽) 집수정 배수배관 체크밸브 사진