출 장 결 과 보 고 서

결재	담당자	1팀장	119안전센터장
	신철수	김경남	03/10 代김경남

	명에 의하여 동작119안전센터-1368(2014. 3. 10.)호 “출장결재신청”과 관련 소방용수 시설조사 확인 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 3. 11.
보 고 자 : 지방소방장 안춘식 등 3명(소방장.안춘식, 소방장.신철수, 소방사.김승현)

보 고 내 용
일 시	2014. 3. 10. 09:00 ~ 13:02
건 명	출장 결과 보고서(장.안춘식, 장.신철수, 사.김승현)
내용	○ 대방동 3월 중 소방용수시설 일제점검 ○ 대 상 : 신대방1동 일대(공소 1274호 등 20개소) ○ 내 용 : 대방동 일대 소화용수시설 조사 - 외관 점검 - 출수 확인 - 배수 확인 - 스핀들, 제수변 등 작동 확인 - 스핀들, 제수변, 배관 이음부 누수여부 확인 - 도색대상, 지리조사 등
비 고