함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(길음)구급장비 수리완료 보고(플루건)

1. 길음119안전센터-3141(2015.07.08.)호 『(길음)구급장비 고장발생 보고(플루건)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터 구급1소대에서 운용중인 구급장비의 수리가 완료되어 다음과 같이 보고합니다.

소속	일시	장비명	고장(정비)내역			담당자
			고장부분	수리결과	수리업체
길음 (1소대)	2015 7.16	플루건 (ECO-2009-0611)	장비 노후화로 분사 노즐 막힘, 스팀 분사 되지 않음.	노즐 교체 및 노후 부품 교체로 인해 정상 작동	에코인도트	1팀/사 배재민 2팀/사 윤대수 3팀/장 조재원

붙임 : 1. (길음) 구급장비 고장발생 보고서 1부.

2. (길음) 구급장비 수리완료 보고서 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	윤대수		진압2대장	김형주		119안전센터장	07/17 유호열
협조자
시행	길음119안전센터-3251	(		)	접수		(		)
우	136-110	서울특별시 성북구 정릉로 321 길음 119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-988-0119	/전송	02-987-0272	/	chunjeds1@seoul.go.kr	/	대시민공개