문서번호	물재생과-2917
결재일자	2015.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
김민호	代김민호	김일운	07/17 가길현
협 조

센터시설물 보수공사 작업계획(3차 추가)

2015. 7

난지물재생센터

(물재생과)

센터시설물 보수공사 작업계획(3차 추가)

우리센터 시설물 중 노후 및 파손, 재정비를 요하는 시설물에 대하여 보수 및 재정비를 통해 안전사고 방지 및 원활한 센터운영에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 센터내 시설물 유지보수공사(연간단가)

❍ 도 급 액 : 금331,124천원

❍ 도 급 자 : 해평건설 주식회사  대표 윤 순 구

❍ 공사기간 : 2015. 4. 6. ~ 2015. 12. 31.

□ 보수내용

연번	위치	정비내용	비 고
1	•#1처리장 상징수조	•상징수조 단면보수(3㎡)	•노후, 파손에 따른 정비
2	•#1, 2처리장 포기조	•노후덮개 교체(191개)	•노후덮개 교체
3	•음식물처리장, 위생처리장 주변	•맨홀 인상(5개소)	•맨홀 인상
4	•관사	•빗물받이 파손 보수	•빗물받이 보수

□ 현황

❍ #1처리장 상징수조 단면열화

#1처리장 상징수조 단면열화

❍ #1, 2처리장 생물반응조 노후덮개

#1, 2처리장 생물반응조 노후덮개

❍ 음식물처리장, 위생처리장 주변 맨홀인상

음식물처리장, 위생처리장 주변 맨홀인상

❍ 관사 빗물받이 파손

관사 빗물받이 파손

□ 검토의견

❍ 상기 보수내용은 시설물 노후화에 따른 기능 저하 등으로 보수가 필요하며, 센터의 쾌적한 이미지 조성 및 센터이용자들의 안전한 이용을 위해 보수(정비)가 필요한 실정 임

□ 처리의견

❍ 상기 사항을 현재 시행중에 있는 센터내 시설물 유지보수공사(연간단가)에 작업지시하여 정비 시행

❍ 추후 실제 처리된 물량에 따라 정산 처리

❍ 정비일정 : 2015. 7. 20 ~ 2015. 10. 31

❍ 개략공사비 20,000천원

첨부 : 위치도 1부.  끝.