	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수부족 등 취약지역 소방용수 점유 및 중계방수(급수) 훈련 계획 알림

1. 관련문서

가. 재난관리과-656(2015.02.03.)호 『재난대응능력 향상을 위한“2015년 소방훈련 실시 기본”계획 알림』

나. 재난대응과-15967(2015.07.15.)호 『소방용수부족 재난현장 중계방수 훈련 계획』

2. 최근 사찰화재시 화재진압상 소방용수 부족 상황에서 체계적인 중계송수가 되지않아 물부족 현상이 초래되어 진압상 문제점이 발생됨에 따라 소방용수부족 등 취약지역에 대하여 소방용수 점유 및 중계방수 훈련 계획을 다음과 같이 알려드리니 현장대응단 및 119안전센터장은 내실있는 훈련이 될 수 있도록 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대상 및 일정

연번	훈 련 일 시	대 상	위 치	동원 소방력(관할)	비고
1	7.21.(화)	교육촌	월계로 44가,나길 일대	현장대응단[지휘팀, 진압대(P•T)] 월계대(P•T)	3팀
2	7.24.(목)	수락산 벽운식당 주변	동일로250길 83 일대	현장대응단[지휘팀, 진압대(P•T)] 수락대(P•상계 T)	3팀
3	7.27.(월)	돌메가든 주변	수락산로8길 32 일대	현장대응단[지휘팀, 진압대(P•T)] 상계대(P•T)	1팀

나. 주 관 : 현장대응단장(지휘팀장)

다. 동원 소방력 : 1회 훈련시[지휘, 펌프 2, 탱크 2]

라. 훈련내용

◦ 소방용수시설 점유(소화전, 저수조 등) 훈련

◦ 차량간(펌프차, 탱크차) 중계송수(진공방법 등 교육) 훈련

◦ 소방차 현장진입 곤란시 수관 연장을 통한 진압방법 강구

◦ 후착대 탱크차에서 선착대 펌프차에 장거리 중계송수 훈련

◦ 훈련 대상 주변 소방용수시설 확인

◦ 소방용수시설 다수 점유에 따른 수압 부족시 소방용수 공급대책 강구

◦ 소방안전지도를 활용한 출동로 선정 및 부서위치 등 확인

◦ 출타서 지원출동대 부서위치 지정

◦ 훈련실시 후 훈련 자체 평가 및 토론

3. 행정사항

가. 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 훈련 전 안전사고 예방 교육을 실시하고, 화재 등 각종 재난발생시 즉시 출동할 수 있도록 유무선 확보에 만전을 기하여 주시기 바라며,

나. 해당 관할 지역 센터장은 훈련실시 후 진압대책 추가 및 보강할 사항은  매뉴얼 정비를 통하여 진압대책 완성도 향상 추진에 만전을 기하여 주시기 바라며, 훈련 결과를 붙임 양식에 의거 2015.7.29.일한 보고하여 주시기 바랍니다.

붙임  중계방수 훈련실시 결과(보고서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각과, 현장대응단, 각119안전센터
담당자	최명호		대응총괄팀장	代남용식		★재난관리과장	07/17 조성복
협조자
시행	재난관리과-4777	(		)	접수		(		)
우	139-230	서울 노원구 한글비석로1길 8(하계동 251-14)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	ho1966@seoul.go.kr	/	대시민공개