		남부수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029716785	고객접수번호	0992015079921
수용가명	***	민원신청일	2015년 07월 17일
수용가주소	********************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19791221	기물번호	*********37
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	최선보
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	민원인과 통화한바 일시적인 이물질 출수로 현재는 정상출수됨을 확인하였으며, 추후 동일한 현상 재발시 관로점검하기로 민원인과 협의 함.

끝.

주무관							최선보				주무관					강동길					급수운영과장					07/17 이자화
협조자
시행			급수운영과-13864										(						)		접수												(						)
우	156-850					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(신대방동)																/
전화		02-3146-4545							/전송			02-3146-4589					/	csb8601@seoul.go.kr													/	부분공개(6)