출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	강구조교량팀장	교량안전과장
	이우근	류봉현	07/17 이용심

	명에 의하여 2015.07.14. 강구조시설물 안전점검관련 가양대교 현장을 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 07. 16.
보 고 자 : 임기제 6급 성 명 : 이우근 (출장자 : 류봉현, 이우근, 이제택)

보 고 내 용
일 시	2015.07.14(화) 13:20 ~ 17:30
건 명	출장결과 보고서(07.14)
내용	○ 출장개요 - 7월 강구조시설물 안전점검 실시 - 시설물명 : 가양대교 - 점검구간 : 본선 MP13~MP17구간 강박스 2열 ○ 출장결과(점검결과) - 강상판 배수관 누수 및 오염 - 신축이음하부 중분대 하부 집수배수관 넘침 - 강박스 내부 도장박리 발생 등. 끝.
비 고