문서번호	대기관리과-13476
결재일자	2015.7.17.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	대기관리과장
김우용	김긍채	07/17 정흥순

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/17)

2015.7

기후환경본부

(대기관리과)

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/17)

보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2013년도 설치 사업장 사후관리의 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 7. 17(금) 09:00~15:00

○ 점 검 자 : 대학생 아르바이트(이백진, 이재현, 양동욱)

○ 내    용  : 의무사용 기간(2년)이 도래한 저녹스버너 사후관리실태 점검

○ 점검대상 : 메리어트파크센터 오피스텔관리단 등 25대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
메리어트파크센터 오피스텔관리단	김경민	영등포구 여의도동 28-3	5.00	3대	㈜수국	F15GN(LX)
국제전자센타관리단	이재천	서초구 서초동 1445-3	4.39 3.41	2대 1대	㈜수국	P15M(LX)
압구정스파	이상원	강남구 청담동 85-4	2.58	1대	㈜부-스타	LES-250A
(주)엠애슬레틱스퀘어	서철	강남구 청담동 85-4	2.58	2대	㈜수국	P92M(LX)
디자이너크럽상가	서철	강남구 청담동 85-4	2.44	1대	㈜수국	P92M(LX)
(재)충현교회유지재단	김성관	강남구 역삼동 665-1	2.24 2.19 0.97	1대 1대 1대	㈜발트코리아	TBG 140LX
안성기계공구 상가운영회	이주웅	구로구 경인로 579	2.00	2대	㈜수국	P9M(LX)
하림인터내셔날	신귀임	서초구 서초동 1674-4	1.50	1대	㈜부-스타	LES-150A
서초르네상스 빌딩관리단	김규복	서초구 서초중앙로 69	1.50	2대	㈜부-스타	LES-150A
원일빌딩	이수경외4명	강남구 청담동 43-9	1.22	1대	㈜수국	P72M(LX)
백암산업㈜	윤동현	서초구 서초동 1303-34/55	1.17	1대	㈜수국	P72M(LX)
동아목욕탕	박봉임	강남구 역삼동 769-7	1.00	1대	㈜부-스타	LES-90A
송촌빌딩관리단	이경한	강남구 역삼동 642-9	0.87	2대	㈜수국	P60M(LX)
육성빌딩	김지은	강남구 역삼동 706-25	0.83	1대	㈜발트코리아	TBG 80LX
삼익라비돌빌딩	이인수	강남구 역삼동 720-2	0.83	1대	㈜발트코리아	TBG 80LX

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

□ 점검결과 : 특이사항 없음

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
메리어트파크센터 오피스텔관리단	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
국제전자센타관리단	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
압구정스파	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
(주)엠애슬레틱스퀘어	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
디자이너크럽상가	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
(재)충현교회유지재단	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
안성기계공구 상가운영회	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
하림인터내셔날	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
서초르네상스 빌딩관리단	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
원일빌딩	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
백암산업㈜	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
동아목욕탕	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
송촌빌딩관리단	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
육성빌딩	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
삼익라비돌빌딩	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

□ 보고자 의견

○ 점검한 사업장에 설치된 저녹스버너(25대) 탈거하지 않고 사용 중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치하는 등 적정 운영 중임.

‣ 붙임_ 점검사진 1부. 끝.

붙임)

저녹스버너 사후관리 점검사진(25장)

메리어트파크센터 오피스텔관리단-1	메리어트파크센터 오피스텔관리단-2	메리어트파크센터 오피스텔관리단-3	국제전자센타관리단-1
국제전자센타관리단-2	국제전자센타관리단-3	압구정스파	(주)엠애슬레틱스퀘어-1
(주)엠애슬레틱스퀘어-2	디자이너크럽상가	(재)충현교회유지재단-1	(재)충현교회유지재단-2
(재)충현교회유지재단-3	안성기계공구상가운영회-1	안성기계공구상가운영회-2	하림인터내셔날
서초르네상스 빌딩관리단-1	서초르네상스 빌딩관리단-2	원일빌딩	(주)백암산업
동아목욕탕	송촌빌딩관리단-1	송촌빌딩관리단-2	육성빌딩
삼익라비돌빌딩