<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(한솔기업)

문서번호	서울특별시차량정비센터-10473

결재	주무관	정비팀장	차량정비센터소장
	김응균	이광천	07/17 문호준

계 약 건 명			이동식공기압축기(예비품) 설치
납 품 자			상 호			한솔기업				성 명		김용수
계 약 금 액			금1,721,500원(금일백칠십이만일천오백원)
계약체결년월일			2015년 07월 14일
납 품 기 한			2015년 07월 17일
납 품 년 월 일			2015년 07월 16일
검사(수)년월일			2015년 07월 16일
검사(수) 장 소			서울특별시차량정비센터 지정장소
검수자 의견			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( v ), 대상 (등록 , 미등록 )										물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음													물 품 출 납 원
2015년 07월 16일
													분임물품 출 납 원
	검수자	정비		팀	주무관		직	성명	국중영		국중영
	검수자	정비		팀	주무관		직	성명	김응균		김응균
	서울특별시차량정비센터 재무관 귀하

NO 1

물 품 검 사 (수) 내 역 서
연번	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	금 액 (원)	비 고
	규 격 명
1	바닥매트 콘크리트 타설	개소	550,000	1	0	1	550,000	기관반
	2000*2000*400
2	샌드위치 판넬설치	개소	420,000	1	0	1	420,000	“
	6000*1000*50
3	전기케이블(부속설비 포함) 설치	식	490,000	1	0	1	490,000	“
	F-CV 10㎟*3C
4	에어배관 연결부속	식	105,000	1	0	1	105,000	“
	백관,호스 외
소계							1,565,000
부가세	10%						156,500
합계							1,721,500

붙임 : 설치사진 1부.  끝.