투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	동향보고 (난지 쓰레기 적환장 부유물 화재)

난지 쓰레기 적환장 부유물 화재 발생 및 진압 사항에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

1. 일 시 : 2015. 7. 17. 21:55 (화재발생)

2. 장 소 : 난지 쓰레기 적환장 (난지교 옆)

3. 내 용 : 난지 쓰레기 적화장 부유물 더미에서 메탄가스 자연발화로

추정되는 화재발생

4. 현장조치 및 처리 사항

- 21:55분경  부유물 쓰레기 더미에서 화재발생

- 21:57분경  웅비업체 철야 근무자(이재명, 손석곤) 119신고

- 22:15분경  경기소방(행신),서울소방(마포, 상암, 은평)도착

및 화재진압 시작 ▹소방차 10대

- 22:56분경  화재진압 완료 및 전원 철수

- 23:55~익일 01:00  웅비용역 집게차 현장 도착하여 쓰레기더미

해체하여 잔불 정리

5. 향후 조치사항

- 주기적 중점순찰로 화재 재발생 감시

※ 웅비용역 현장담당자(김치조 반장) 현장 상주. 끝.

	난지안내센터장
수신자	총무과장,운영총괄과장,환경과장
주무관	채영옥		난지안내센터장	07/18 박인수
협조자
시행	난지안내센터-150	(		)	접수		(		)
우	121-832	서울 마포구 한강난지로 162	/
전화	02-3780-0612	/전송	02-3780-0610	/		/	대시민공개