문서번호	시설관리과-20643
결재일자	2015.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	07/20 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			장동혁

만리가압장 근무일지(07.19)

2015. 07

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 근무일지

근무일자 : 2015년 07월 19일 일요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00
	00:00~ 00:00	나종길	C조
	09:00～18:00	민성준(나종길대직)	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 나종길(C조) 07/19 일요일 ○.모타펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(00:10) ○.만리 2호(125hp)운휴. 수위 1/4지:4.6/3.6[m](06:40) ○.능안7호(200hp)운휴. 수위 1/2지:4.6/4.6[m](07:00) ○.능안 모타펌프 7호(200hp,30A)운전. 유량:597[㎥/h](08:20) (인입/토출압력:2.5/8.1[kg/㎠]. 수위 1/2지:4.0/4.0[m] ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실 화재예방 순찰 점검(08:30) 주간근무(09;00~18:00) 민성준(B조)대직:나종길 ○.가압장내외,수배전반.모타(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(09:10) ○.만리 모타펌프 2호(125hp,16A)운전. 유량:749[㎥/h](11:00) (인입/토출압력:2.2/4.3[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.5/2.3[m] ○.수배전반.정류기반[118.5V].변압기.펌프실주변 점검(17:10) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반.모타(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(18:00) ○.만리 모타펌프 2호(125hp)운휴. 수위 1/4지:4.8/2.6[m](19:00) ○.만리 모타펌프 2호(125hp,15A)운전. 유량:728[㎥/h](21:00) (인입/토출압력:2.0/4.3[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.3/2.0[m] ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실 화재예방 순찰 점검(23:00)

만리가압장 운전현황(07월19일 일요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1(125)											1,507	13,497
	2(125)	-	06:40	11:00	19:00	21:00				17:40	1,507
	4(125)
능안	5(400)											3,670	13,346
	6(200)
	7(200)	-	07:00	08:20						22:40	3,670