	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	돈암119안전센터 청사에어컨(인버터 냉난방기) 수리 계획 보고

1. 관련근거

○2015년도 소방재난 업무가이드 소방행정편『공유재산 관리』

○돈암119안전센터-2803(2015.7.10.)「청사 천정에어컨(인버터 냉난방기)전기 시스템 고장발생보고」

2. 위 호와 관련하여 우리119안전센터에서 사용중인 청사에어컨(인버터 냉난방기)이 장기간 사용으로 인한 고장이 발생하여 아래와 같이 a/s업체에 의뢰하여 수리하고자 합니다.

가. 건    명 : 청사에어컨(인버터 냉난방기) A/S

나. 고장내용 : 청사에어컨 콤프레샤 노후화로 인한 고장

다. 소요예산 : ***************************

라. 수리업체 : ************************************

마. 수리기한 : 2015. 07. 24.(금) 한

바. 결재방법  : 돈암119안전센터 신용카드 결재 후 장비회계팀에 지급의뢰

※위 제품은 삼성전자 자체 브랜드 모델로 인하여 A/S 타견적이 불가하여 첨부를 생략함

붙 임:   1. 견적서 1부.

2. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	이영재		담당자	이도연		센터장	07/20 유인길
협조자
시행	돈암119안전센터-2940	(		)	접수		(		)
우	136-044	서울 성북구 삼선동4가 349-1(보문로 192)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개