“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(5029호-수락)

1. 재난관리과-1911(2015.03.30.)호「2015년 소방용수시설 주요업무 추진 계획 알림」과 관련입니다.

2. 수락119안전센터 관내 고장 소화전이 발견되어 붙임과 같이 보고합니다.

가. 용수번호 : 제5029호(지상식)

나. 위    치 : 노원구 상계동 1132-59(파리바게트 앞)

다. 발생일자 : 2015. 7. 20.

라. 고장내용 : 지상식 소화전 몸통 파손 및 출수불가

마. 사용여부 : 사용 불가

붙임 소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	수락119안전센터장
담당자	문경식		1팀장	김민형		센터장	07/20 김승한
협조자
시행	수락119안전센터-3008	(		)	접수		(		)
우	139-230	서울 노원구 하계동 251-14(한글비석로1길8)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-936-6119	/전송	02-939-6119	/	20121112135@seoul.go.kr	/	대시민공개