출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤희권	최동원	07/20 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 07. 20.
보 고 자 : 주무관 성명 : 윤희권 외 4

보 고 내 용
일 시	2015. 07. 20(월) 11:00~17:30
건 명	출장결과보고서(2015.07.20. 최동원,박찬삼,이송기,윤희권,박희준)
내용	1. 아리수품질확인제 수질검사 - 대상 : 노원구 일대 수질검사 2. 수질자동측정기 점검 - 대상 : 공릉배수지 등 2개소 - 내용 : 측정값 보정 3. 수질민원처리 - 대상 : 강북구 미아동 단독주택 1개소 - 내용 : 단순수질검사 4. 염소분산주입시설 점검 - 대상 : 공릉배수지 염소분산주입시설 - 내용 : 차염소산나트륨 생산 및 주입설비, 시스템 제어판 등 점검
비 고