출 장 결 과 보 고

결재	전문관	설비심사팀장	계약심사과장
	문인기	代문인기	07/20 김성규

	명에 의하여 계약심사를 위한 현장확인 출장을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015.07.20.
보 고 자 : 직 공업 6급 성명 : 문 인 기

보 고 내 용
일 시	2015.07.17(금) 14:00 ~ 18:00
건 명	출장결과 보고
내용	○ 출 장 자 : 지방공업6급 문인기 ○ 출 장 지 : 난지 물재생센터 ○ 출장목적 : 계약심사를 위한 현장확인 - 공사명 : 반송슬러지펌프 교체공사 ○ 현장안내 : 난지물재생센터 물재생과 이호복 주무관 ○ 확인내용 - 펌프 이설 작업공간 - 기존 철거배관 및 작업여건 - 신규 설치배관 작업공간 - 관지지대 등 부대 철물 설치여건
비 고	관용차량 미사용