복 명 서 (보라매주유소)

	명에 의하여 2015.7.20. 위험물 주유취급소 중간 완공검사 신청 업무추진과 관련하여 보라매주유소에 출장하여 현지확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015. 7. 20.
복명자 : 위험물안전팀장 소방경 조중길
위험물 담당 소방위 이상현

복 명 내 용
확인일자	2015. 7. 17(금)
건 명	복 명 서 (보라매주유소)
내용	1. 민원서류 제2791(2015.7.20.)『위험물 주유취급소 부분완공 검사신청서』와 관련입니다. 2. 위와관련 위험물 주유취급소 부분완공 신고에 대한 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 신청자 - 상 호 : 대양석유(주) 보라매주유소 - 위 치 : 관악구 보라매로 26(봉천동) - 설치자 : 대양석유(주) 나. 부분완공 신청사항 - 지하탱크 50,000ℓ×6기 - 허가번호 제31-0026-150428 3. 확인 결과 - 서류검토 및 현지확인한바, 위험물안전관리법 제5조제4항 및 동법 시행규칙 제32조[별표 8]의 규정에 맞게 설치되었으므로 중간완공 통보하고자 합니다.
비 고

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	이상현		조중길		07/20 허권립
협조