함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	은평구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	상수도관 이설요청에 대한 회신(대조동 5-7외 2개소)

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 안전치수과-10316(2015.6.12.)호, 10382(2015.6.15.)호 및 10682(2015.6.18.)호와 관련 하여 공사구간내 저촉되는 상수도 관로는 원인자부담(수도법 제71조)으로 자체 이설하도록 회신하오니 이설계획 수립 후 시행 하시기 바라며,

3. 이설공사시 발생되는 원인자 부담금(퇴수량 요금,출동비,측량비 등)은 공사 시행전

납부하여 주시기 바랍니다.

가. 이설승인 조건 : 붙임

공사명	이설위치	관경(mm)	간섭구간(m)	비 고
녹번2배수분구 1공구 7차	대조동 5-7	80	2
녹번2배수분구 1공구 7차	대조동 36-24 ~ 33-54	80	15
녹번2배수분구 2공구 7차	녹번동 200	150	1.5

나. 이설현황

다. 기타사항

1) 이설공사 착공전 우리사업소에 세부 추진계획서(배관상세도, 공정표,자재사용

계획 등)를 첨부하여 착공계 제출

2) 공사완료 후 준공계 제출(시설물 속성자료 등 첨부)

3) 단수가 필요한 경우 최소 5일전 우리사업소에 단수승인 요청 및 단수홍보 시행

(단, 50세대 이상 대규모 단수시는 별도 협의)

붙임 : 1. 이설승인조건 및 착,준공계 제출사항 각1부.

2. GIS배관망도 및 시설물 속성자료 제출양식 각1부.   끝.

	서부수도사업소장
주무관	김성용		시설관리팀장	이선재		시설관리과장	07/20 박길영
협조자
시행	시설관리과-20739	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 홍제동 38-69 서부수도사업소 시설관리과	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3695	/전송	02-3146-3739	/		/	대시민공개