문서번호	공원녹지정책과-11416
결재일자	2015.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
안규문	문길동	07/20 代오종범

공원등 시설 개선을 위한

사업비 교부요청에 대한 검토보고

2015. 7.

푸른도시국

(공원녹지정책과)

공원등(燈)시설 개선을 위한

사업비 교부요청에 대한 검토보고

성북구, 금천구에서 공원등 시설개선 사업 예산 교부 요청한 사항에 대하여 내용 검토하고 그 결과를 보고 드림

현  황

가. 예산현황

(단위 : 천원)

예 산 액	기 교부액	금회 교부액	잔 액	비 고
2,450,000	1,563,200	150,728	736,072

나. 교부요청

(단위 : 천원)

기 관 명	예산 배분	교부요청액	교부결정액	비 고
성 북 구	72,000	71,100	71,100
금 천 구	60,000	79,628	79,628
금회 소계	132,000	150,728	150,728

검토사항

자치구명	사 업 장 소	사 업 개 요	조명계획심의 및 검토사항
성북구	오동근린공원 동덕여대 인근	- 공원등 신설 8본(LED 70W 8등)	- 조건부동의(심의번호 34-7) ◦ 등주 간격(30m∼40m)검토하여 조도 확보를 위해 추가설치 - 검토결과 : 적합
	오동근린공원	- 등기구 교체 29등(LED 90W 29등)

금천구	감로천 생태공원 일대	- 공원등 신설 10개(LED 70W 10등)	- 조건부 동의(심의번호 31-3) ◦ 상향광이 제어되고 폴과 등기구와 어울리는 디자인으로 설치 권장 ◦ 산책로 교차로, 곡선구간은 안전조도를 체크하여 추가설치 ◦ 배광분포도를 보완하여 시행 - 검토결과 : 적합

검토의견

○ 노후되고 훼손된 공원등 시설을 안전한 시설로 개선하기 위한 사업비 지원 요청 사항으로서,

○ 서울특별시 빛공해 방지 및 좋은 빛 형성 관리조례 제13조에 의한 조명계획 심의를 완료하였으며,

○ 현장조사결과 공원등 개선사업 대상지로서 적합하므로

○ 사업비 교부하여 노후시설을 정비하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

예산과목

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원내 공원등 시설개선, 시설비.

붙임 : 1. 조명계획심의 의결조서(34-7) 1부.

2. 설계서 1부.

3. 조명계획심의 의결조서(31-3) 1부.

4. 설계서 1부.

5. 기관별 공원등 시설 개선 사업 예산배정(안) 1부.   끝.