출 장 결 과 보 고 서

주무관		환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장		결재
김찬우		이재덕	박경옥	07/20 안해칠
협 조

	명에 의하여 2015.7.17일 한국지역난방공사 및 상암동일대에 출장을 마치고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 7. 17.
보 고 자 : 화공7급 성명 : 김찬우

보 고 내 용
일 시	2015. 7.17. (10:00 ~ 16:00)
건 명	출장결과 보고서
내용	ㅇ 출장자 : 환경 5급 박경옥 화공 6급 이재덕 화공 7급 김찬우 ㅇ 출장지 : 한국지역난방공사 및 상암동 일대 ㅇ 출장내역 - 한국지역난방공사 · 목 적 : 상반기 매립가스 처리시설 위탁점검 · 내 용 : 포집시설 현장점검 및 서류점검 · 점검결과 : 매립가스 포집시설 밸브의 열림닫힘 표시미비 - 상암동일대 · 목 적 : 평매립지 매립가스 처리시설 점검 · 내 용 : 가스포집시설 현장점검 · 점검결과 : 이상없음. 끝.
비 고