문서번호	대기관리과-13587
결재일자	2015.7.21.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	대기관리과장
김우용	김긍채	07/21 정흥순

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/20)

2015.7

기후환경본부

(대기관리과)

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/20)

보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2013년도 설치 사업장 사후관리의 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 7. 20(월) 09:00~15:00

○ 점 검 자 : 대학생 아르바이트(이백진, 이재현, 양동욱)

○ 내    용  : 의무사용 기간(2년)이 도래한 저녹스버너 사후관리실태 점검

○ 점검대상 : 세종대학교 등 16대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
세종대학교	신구	광진구 군자동 98	6.00 2.68	1대 1대	㈜수국	F16GN(LX) P92M(LX)
삼남흥업	전성주	관악구 신림동 527-13	1.50	2대	㈜대열보일러	DGL-22
세명기업	신명기외 3명	강남구 대치동 945-2	1.50	1대	㈜발트코리아	TBG 110LX
기독교대한하나님의성회강남교회	김성광	강남구 대치동 951-1	1.50	2대	㈜부-스타	LES-150A
서호산업	임정배	강남구 삼성동 141-35	1.36	1대	㈜수국	P72M(LX)
㈜화평디앤씨	이윤섭	강남구 논현동 62	1.02	1대	㈜수국	P100(LX)
남경	장정숙외1명	강남구 삼성동 141-36	1.02	1대	㈜수국	P100(LX)
㈜씨엔드에치	표영훈	강남구 테헤란로 87길 35	1.02	1대	㈜수국	P100(LX)
종합산업개발㈜	김종한	강남구 삼성동 144-27	0.83	2대	㈜수국	P60M(LX)
엘앤티렉서스㈜	이재영	강남구 대치동 1009	0.83	2대	㈜수국	P60M(LX)
㈜화신기계상사	박용정	강남구 역삼동 738-24	0.32	1대	㈜발트코리아	BTG 28

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

□ 점검결과 : 특이사항 없음

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
세종대학교	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
삼남흥업	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
세명기업	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
기독교대한하나님의성회강남교회	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
서호산업	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
㈜화평디앤씨	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
남경	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
㈜씨엔드에치	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
종합산업개발㈜	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
엘앤티렉서스㈜	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
㈜화신기계상사	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

□ 보고자 의견

○ 점검한 사업장에 설치된 저녹스버너(16대) 탈거하지 않고 사용 중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치하는 등 적정 운영 중임.

‣ 붙임_ 점검사진 1부. 끝.

붙임)

저녹스버너 사후관리 점검사진(16장)

세종대학교-1	세종대학교-2	삼남흥업-1	삼남흥업-2
세명기업	기독교대한하나님의성회강남교회-1	기독교대한하나님의성회강남교회-1	서호산업
(주)화평디앤씨	남경	(주)씨엔드에치	종합산업개발(주)-1
종합산업개발(주)-2	엘앤티렉서스(주)-1	엘앤티렉서스(주)-2	(주)화신기계상사