함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	요금과장
(경유)
제목	검침장애 조치후 통보(서대문구 남가좌1동)

1. 요금과-22386호와 관련입니다.

2. 검침장애 해소요청건에 대해 아래와 같이 조치하였음을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 조치내역

연번	고객번호	주소	구경	요청내용	현장조사 및 조치사항
1	031714155	****************	40mm	계량기함 뚜껑 망실	2015.4월 민원이 들어왔던 건으로 공사진행시 담벼락이 무너질 확률이 높고 사유지 이기에 공사시 함부로 철거를 할수 없는 상황으로 수요가에게 입주민 동의서를 득한후 재신청해달라 요청해논 상태임. /급수운영과-8721
2	005937583	**************	15mm		교체 완료
3	005937592	***************	20mm	계량기함 뚜껑 깨지고 부서져 검침시 다칠우려가 있음	교체 완료
4	005937603	**************	20mm		- 교체 완료

	급수운영과장
주무관	고태우		급수설비팀장	김홍준		급수운영과장	07/21 장종욱
협조자
시행	급수운영과-15685	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3646	/전송	02-3146-3689	/	allstar@seoul.go.kr	/	부분공개(6)