문서번호	급수운영과-14116
결재일자	2015.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
강동길		07/21 이자화
협 조

금천배수지 관리동 천장(누수)보수정비 계획 보고

2015. 07.

납부수도사업소

(급수운영과)

금천배수지 천정(누수)보수정비공사 계획

시설관리과로부터 금천배수지 관리동 천정 균열로 인하여 외부에서 빗물이 유입되어 긴급보수정비 요청 사항에 대하여 배수지 시설물 유지관리를 위하여 아래와 같이 정비계획을 보고 드림.

관련 근거

시설관리과-16455(2015.07.20.)호

현 황 및 정비계획

위 치 : 독산동 산118-4(금천배수지

내 용

- 금천배수지 관리동 천정균열로 외부에서 빗물이 유입되어 시설물 유지관리에    어려움이 있음으로

- 외부 지붕 및 천정을 보수 정비하여 외부빗물(누수)를 사전에 방지

코자함

공사규모 : L= 5.0 × B= 0.5m

처리 의견

위와 같은 실정으로 배수지 시설물 보호를 위하여 우리사업소와 계약 체결된 시설물 연간단가업체 [석경건설(주) 대표 김윤경]에게 작업지시, 정비하여 배수지 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 3,500천원[(예산비목 : 시설비(배수지 가압장 환경정비)].

따로붙임 : 위치도 및 현장사진 1부. 끝.