함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제 목	초음파유량계 신설 보고

2015년 5월 SH공사로부터 인수받은 기자촌증압장의 실시간 유량감시를 위한 초음파 유량계를 설치(신설)하고 아래와 같이 보고합니다.

기자촌 증압 유량계 현황 -

명칭	설치위치	관경	형식	전송반	설치	공급량
기자촌(증)	은평구 진관동 149-16 (새주소 미부여)	150	초음파 (건식)	PLC (증압반공유)	2015.06.	230㎥/일

※ 유량감시시스템 수정 및 반영완료

급수계통 -

북악터널 배수지	⇒	불광터널 배 수 지	⇒	진관 배수지	⇒	기자촌 증압장	⇒	기자촌 배수지	⇒	급수구역
서부수도사업소		서부수도사업소		서부수도사업소		서부수도사업소		서부수도사업소		은평구 진관동

첨부 1. 서부수도사업소 유량계 현황 1부.

2. 서부수도사업소 급수계통도 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김종훈		기전팀장	이상연		시설관리과장	07/21 박길영
협조자
시행	시설관리과-20855	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 홍제동 통일로 26길 41(홍제동 38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3724	/전송	02-3146-3739	/	gns95@seoul.go.kr	/	대시민공개