서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물안전관리법 시행규칙 일부개정령 공포 알림

1. 국민안전처 방호조사과-4771(2015.7.17.)호와 관련입니다.

2.「위험물안전관리법 시행규칙」일부개정령이 다음과 같이 공포됨을 다음과 같이 알려드립니다.

가. 공 포 일 : 2015. 7. 17.

나. 시 행 일 : 공포즉시

※ 단, 별표6 Ⅵ 제21호의 개정규정은 2016.1.1.부터 시행

다. 주요내용

- 예방규정의 내용에 사고대응 훈련 항목 추가

- 옥외탱크저장소의 방유제 및 부속설비 기술기준 강화

- 지하탱크저장소 통기관 밸브의 작동압력 기준 구체화

- 지하탱크저장소에 자동계량장치와 계량구 설치 의무화

- 주유취급소의 주유·급유 설비에 인체정전기 제거장치 설치 의무화

- 위험물시설의 소화설비 종류 중 가스계소화설비의 범위 확대

3. 행정사항

- 개정령 시행 이전에 예방규정을 제출한 제조소등의 설치자는 개정령 부칙 제3조에 따라 2016.12.31.까지 개정규정 제63조제1항제4호에 따른 위험물사고 대응훈련에 관한 사항을 예방규정에 추가하여 제출하도록 지도

붙임  :  1. 위험물안전관리법 시행규칙 일부개정령(총리령 제1178호) 1부

2. 위험물안전관리법 시행규칙 개정전문(본조, 별표, 별지) 1부 .  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-23(23개소방서)
담당자							김효중			가스위험물안전팀장					김성회					예방과장					07/21 윤영철
협조자
시행			예방과-17615									(						)		접수											(						)
우	100-250					서울 중구 예장동 6-7 서울소방재난본부 3층 예방과															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		02-3706-1532						/전송			02-3706-1519					/	zardwind@seoul.go.kr												/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.