함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	금호두산아파트관리사무소장 귀하
(경유)
제목	수도물 자연압 공급가능 층수 문의 회신

1. 금두(관)제 15-96(2015.07.13.)호와 관련입니다.

2. 귀 금호두산아파트 관리사무소에서 문의하신 물탱크 신설(가정)에 따른 상수도 인입수압에 대하여 아래와 같이 알려드립니다.

가. 아파트내 물탱크 설치 위치(가정)

-  서울시 *******************************

나. 신설 예정된 지점의 인입수압

- 상수도 공급압력 : **********

- 기타 아파트내 각 동별 자연압으로 공급할 수 있는 층수는 동별 표고차이가 다르고, 아파트 단지내 및 각 세대별 부설된 배관재질, 배관형태 등 여러 요인에 따라 손실압력(수두)이 다르므로 판단 불가함.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	박종대		주무관	김광운		급수운영과장	07/21 최명익
협조자
시행	급수운영과-18699	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2756	/전송	02-3146-2789	/	jdp1972@seoul.go.kr	/	부분공개