출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박용구	김광운	07/21 최명익

	명에 의하여 관내 민원처리, 시설물 점검 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 07. 21.
보 고 자 :**********************

보 고 내 용
일 시	2015. 07. 21.(화) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서
내용	◉ 출장목적 ▷ 성수1가1동 674-1호 1650mm 중랑천 횡단관로 1650mm 현장. ▷ 금호3가1155-2일대 상수도 시설물 현장. ▷ 사근동 190-62일대 하수도 공사현장 상수도 이설현장. ▷ 성수2가1동 322-32일대 하수도 공사현장 상수도 이설현장. ◎ 점검결과 ▶ 성수1가1동 674-1호 1650mm 중랑천 횡단관로 1650mm 공사 현장 통수 중으로 밸브작업. ▶ 금호3가1155-2일대 상수도 100/80mm 노후 밸브교체로 단수작업. ▶ 사근동 190-62일대 하수도 공사현장 상수도 150/80mm이설 현장 단수작업함. ▶ 성수2가1동 322-32일대 하수도 공사현장 상수도 300/200mm 이설현장 단수작업함.
비 고