투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	동향보고 (난지물놀이장 운영자 LPG가스 사용)

난지물놀이장 운영자의 음식물 조리에 따른 LPG가스통 사용에 따른 안전사고가 우려되어 동향보고 합니다.

가. 일    시 : 2015. 7. 21.

나. 장    소 : 난지물놀이장 부지내 음식물 조리장

다. 내    용

- 음식물 조리를 위해 LPG가스 사용

- 가스통의 안전장치 미비에 따른 안전사고 우려.

라. 조치사항

- LPG가스 보다 안전한 전기 요리기로 교체 요청.

붙임 : 현장사진 1부.  끝.

	난지안내센터장
수신자	총무과장,운영총괄과장,공원기획과장
주무관	전평환		난지안내센터장	07/21 박인수
협조자
시행	난지안내센터-185	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개