문서번호	물재생시설과-9958
결재일자	2015.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	07/21 이철해
협 조
	물재생시설팀장			代양해선
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이용운
	오폐수관리팀장			김윤수

물재생센터 소장(사장)회의결과 보고

2015.7.21.(화)

물순환기획관

(물재생시설과)

물재생센터 소장(사장) 회의결과 보고

물재생센터 운영과 관련하여 당면과제 및 주요업무 추진사항을 논의하는 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

1		회의개요

○ 일    시 : 2015. 7. 14.(화) 16:00~17:00

○ 장    소 : 물순환기획관

○ 회의주관 : 물순환기획관

○ 참 석 자 : 물재생시설과장, 중랑물재생센터 소장,

난지물재생센터 소장, ㈜탄천환경 대표이사,

㈜서남환경 대표이사, 상수도연구원 물순환연구과장

2		회의내용

○ 물재생센터 주요업무 보고

○ 상수도연구원 하수분야 연구 계획

○ 업무추진 관련 요청사항

3		요청사항

□ 조류 경보발령 관련 하수처리 강화

○ 9호 태풍 찬홈의 영향으로 서울지역에 내린 강수량이 40mm에 불과하고 당분간 강수량도 기대에 미치지 않을 것으로 예상되는 등 한강하류 조류경보가 해제되기 어려울 것으로 전망되니

○ 약품투입량 증대, 체류시간 조정 등 총인저감에 필요한 조치를  각 센터 실정에 맞게 시행하기 바람

□ `15년 예산집행 및 `16년사업 예산확보 철저

○ 예산 추진사항 자체점검 결과 집행이 부진한 사업은 조속히 대책을 강구하여 사업추진에 만전을 기하기 바라며

※ 부진 : 중랑 유지보수비 3~24%,  난지 유지보수비 6~25%

○ `16년 예산편성시 주요사업의 예산을 반드시 확보할 수 있도록 중요사업 위주 우선순위 정립, 설득력 강화에 만전을 기하기 바람

□ 생물반응조 유입수문 점검 및 보수 실시

○ 난지 고도처리시설공사 후속조치 과정에서 생물반응조 유입수문점검 결과 고장난 수문 대부분이 정비대상이었음을 고려하여

○ 각 센터에서는 유입수문에 대한 전수점검을 실시하여 각 계열별 유량 균등분배에 필요한 조치를 신속하게 완료하기 바람

□ 슬러지케익 함수율 저감 및 자체처리 증대

○ 방류수 수질관리를 위한 공정관리 강화로 인해 다량의 슬러지가 발생됨에 따라 보관량 증가가 현안으로 부각되고 있으니  함수율 저감 등 탈수공정의 효율을 향상시키고. 자체 처리시설 가동률 향상에 최선을 다하기 바람

□ 기타사항

○ 행정2부시장 현장방문 및 업무보고 준비

- 일시 : `15.7.31(금) 14:40~15:50

- 장소 : 중랑물재생센터

- 내용 : 물재생센터 4개소 현안사항 및 대책 보고, 현장시찰

※ 중랑물재생센터 소장 보고, 난지, 탄천, 서남센터 소장(사장) 참석.  끝.