문서번호	물재생과-2956
결재일자	2015.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김재우		07/21 김일운
협 조
	시설팀장		권순회
	주무관		김현곤

유입펌프장 #1처리장 호퍼실 출입문 점검 보고

2015. 7.

서울시난지물재생센터

(물재생과)

유입펌프장 #1 처리장 호퍼실 출입문 점검 보고

■ 현황
유입펌프장 호퍼실 (1.2처리장):협잡물 호퍼4개소 침사호퍼4개소

■ 점검일시: 2015년 07월 13일

■ 기기명

1처리장 호퍼실 “돔 ”출입문

■ 내용

1처리장 호퍼실 출입문 이탈(소손) 및 작동불능

■ 원인

장시간 사용 및 부식으로 (결로현상,악취발생) 등으로 인하여 출입문 기능상실

■ 보고자의 의견

연간단가 업체(건축)의뢰 스텐출입문으로 교체.끝.