문서번호	원무과-11144
결재일자	2015.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
김경식	이종민	07/21 이동문

기계실 냉온수기 온도센서 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7

서울특별시 은평병원

(원무과)

기계실 냉온수기 온도센서 교체 계획

□ 교체 사유

○ 설비개요 : 흡수식 냉온수기(1,2,3호기)

- 제조사 : LG전선(주)

- 제조일 : 2000. 7.

○ 교체사유 : 1,3호기 판넬 제어부 이상온도 표시, 2호기 온도체크 오류

○ 교체내역 : 1,2,3호기 온도센서 교체

□ 조치계획

○ 조치내용 : 기계설비공사업 또는 난방시공업 등록업체 중 최저견적 업체에 수리의뢰 후 일상경비 지출

○ 공사감독 : 중앙감시실 관리소장

□ 소요예산 : 약 600,000원

○ 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 현장사진

기계실 냉온수기	이상온도 데이터 표시