보고서(성동구 금호1가 2**번지 상수도관 이설)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
박종대	김광운	07/21 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-18720

금호제15구역 주택재개발정비사업조합에서 시행하는 『금호동1가 272번지 일대 임시도로개설공사』 구간 내 ************* 부설된 상수도관 이설 요청에 의거 아래와 같이 보고합니다.

이설현황

관련공문 : 금호15재조 2015-174호(2015.07.07)

공 사 명 : 금호동1가 *********임시도로개설공사

이설위치 : **************

이설대상 : 상수도관 D=200mm(L=50m)

보고내용

임시도로개설공사구간에 부설된 상수도관 확인결과 D=200mm로 확인됨.

☞ 이설 상수도관로 현황

위치	상수도 이설현황	이설사유	비고
*****************	2003/DCIP/D200mm, L=50m 이설	임시도로개설공사 구간내 부설되어 있어 파일작업등 도로공사 작업과 저촉

확인결과 상수도관은 임시도로개설공사 구간내 위치하고 있어 파일작업등 도로공사 작업과 저촉되므로 상수도관(D=200mm)을 이설하여야 할 실정임.

향후계획

위와 같은 실정으로 상수도관 이설승인조건을 부여하고 이설공사에 대한 원인자부담금 고지서를 발부하여 원인자 자체이설토록 통보코자 하고,

공사 세부 계획 등 기타 협의사항은 사전 우리사업소와 협의 후 공사에 철저를 기하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 :  1. 이설승인조건 1부.

2. 위치도 1부.

3. 원인자부담금산출내역서 1부.  끝.