문서번호	급수운영과-14144
결재일자	2015.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		07/21 이자화
협조

노후제수밸브 및 상수도철개 정비계획(금천구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 금천구 관내 시설물 순찰 점검 중 적출된 노후제수밸브에 대하여 아래와 같이 정비하고자 합니다.

2015  07

보고자 : 지방시설주사   강동길외 2인

남부수도사업소장 귀하

제    목 : 노후제수밸브 현장조사 보고

현    황

현장조사결과 : 노후밸브 및 변실불량 등

- 조 사 자 : 강동길, 유명근, 전현섭

정비대상

연번	위 치	노후밸브 및 철개현황			조치계획
		현 황	설치년도	구 경
1	가산동494-4	노후밸브	1993	100	노후밸브교체및변실정비
2	가산동494-4	노후밸브	1984	100	노후밸브교체및변실정비
3	가산동440-39	노후밸브	1984	150	노후밸브교체및변실정비
4	가산동371-7	노후밸브	1985	80	노후밸브교체및변실정비
5	가산동371-12	노후밸브	1985	300	노후밸브교체및변실정비
6	가산동371-62	노후밸브	1993	100	노후밸브교체및변실정비
7	가산동60-14	노후밸브	1984	150	노후밸브교체및변실정비
8	가산동550-9	노후밸브	1983	300	노후밸브교체및변실정비
9	가산동238-84	노후밸브	1985	100	노후밸브교체및변실정비
10	가산동238-56	노후밸브	1984	80	노후밸브교체및변실정비
11	가산동60-22	노후밸브	1985	250	노후밸브교체및변실정비
12	가산동60-22	노후밸브	1986	150	노후밸브교체및변실정비
13	가산동60-22	노후밸브	1984	100	노후밸브교체및변실정비
14	가산동60-28	노후밸브	1985	100	노후밸브교체및변실정비
15	가산동769두산아파트116동앞	노후밸브	1985	100	노후밸브교체및변실정비
16	가산동60-28	노후밸브	1985	80	노후밸브교체및변실정비
17	가산동142-41	노후밸브	1993	80	노후밸브교체및변실정비

연번	위 치	노후밸브 및 철개현황			조치계획
		현 황	설치년도	구 경
18	독산동991-47	노후밸브	1993	150	노후밸브교체및변실정비
19	독산동973-17	노후밸브	1984	200	노후밸브교체및변실정비
20	가산동238-59	노후밸브	1984	80	노후밸브교체및변실정비
21	가산동319-10	노후밸브	1985	150	노후밸브교체및변실정비
22	가산동238-20	노후밸브	1985	80	노후밸브교체및변실정비
23	독산동195-2	노후밸브	1993	200	노후밸브교체및변실정비
24	독산동1020	노후밸브	1984	200	노후밸브교체및변실정비
25	독산동1021-3	노후밸브	1983	100	노후밸브교체및변실정비
26	독산동933-3	노후밸브	1985	200	노후밸브교체및변실정비

조치 계획

시설물 관리 및 맑은물 공급을 위하여 노후제수밸브를 조속히 정비코자 하며 공사의 시급성 등을 감안  년간단가 업체인 『2015  관악, 금천구관내 상수도 시설물, 소화전설치 및 보수공사(단가계약)』 석경건설(주) 김윤경에게 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자함.

재사용이 가능한 철개는 작업 시 재용 조치

- 소요예산 : 약 18,500천원(도급비)

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브)

따로붙임  관련사진 1부.  끝.